## Лист1
Приложение №1
Перечень реагентов способом запроса ценовых предложений
№ | Наименование | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во, шт. | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Место поставки, условия поставки
Реагент
1 | Креатинин | Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче «CREATININE liquicolor» 10052, 250 мл | набор | 5 | 9933 | 49665 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
2 | Мочевина | Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче «Urea liquicolor» 10505, 2*100 мл | набор | 3 | 16780 | 50 340 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
3 | Мультикалибратор AUTOCAL | Мультикалибратор AUTOCAL для калибровки биохимических анализаторов HUMAN 13160, 4*5 | набор | 3 | 37807 | 113421 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
4 | Общий белок | Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови «TOTAL PROTEIN liquicolor» 157004, 4*100 | 4х100 | 5 | 11379 | 56897 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
5 | Холестерин | Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови «CHOLESTEROL liquicolor» 10028, 4*100 | набор | 3 | 32890 | 98670 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
6 | Билирубин | Фотометрический тест для определения Общего Билирубина «auto-BILIRUBIN T liquicolor» 10742, 375 мл | набор | 5 | 21912 | 109560 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
7 | АСАТ | Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови «GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV Humazym Test» 12021, 8*50 мл | набор | 5 | 25041 | 125205 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
8 | АЛАТ | Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови «GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV Humazym Test» 12022 | набор | 5 | 26609 | 133045 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
9 | Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2:2х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). IFCC Method. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. IFCC Method. 176 мл., 600 определений. 4х35 +2х18. Закрытая система без произвольных методик. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 6 | 23900 | 143400 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
10 | Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2:2х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). IFCC Method. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. IFCC Method. 176 мл., 600 определений. 4х35 +2х18. Закрытая система без произвольных методик. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 6 | 23900 | 143400 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
11 | Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Реакция с гексогиназой (HK). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Глюкозы в сыворотке на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах, 200 мл., 565 определений. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Реакция с гексогиназой (HK). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 6 | 19800 | 118800 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
12 | Креатинин R1: 2х27 мл + R2: 1х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Саркозиноксидазный метод. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Креатинина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. CREA-S (Саркозиноксидазный метод). 72 мл., 250 определений 2×27 + 1×18. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 10 | 30600 | 306000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
13 | Общий белок R 4х40 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Total Protein Kit метод. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г.Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Общего белка в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). R-4x40ml в оригинальных флаконах. Total Protein Kit метод. 730 определений. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 5 | 13600 | 68000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
14 | Общий холестерин R 4х40 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Метод пероксидаза. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Общего холестерина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Метод пероксидаза. Закрытая система. R-4x40ml в оригинальных флаконах, 490 определений. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем для закрытой системы BS-200Е. | набор | 6 | 27500 | 165000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
15 | Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Bil-T (Метод VOX). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Bil-T (Метод VOX) 4х35+2х18. 176 мл., 600 определений. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 5 | 35600 | 178000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
16 | Кальций R 4х40 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). (Ca) (Колориметрический метод). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Кальция в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик.R-4x40ml, в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. (Ca) (Колориметрический метод). 490 определений 4х40. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 1 | 18500 | 18500 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
17 | С-реактивный белок R1: 1х40 мл + R2: 1х10 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). (СРБ) (Метод нефелометрии). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения С-реактивного белка в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик.R1-4x40ml, R2-1x10ml в оригинальных флаконах. (СРБ) (Метод нефелометрии) 1х40 +1х10. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 5 | 55500 | 277500 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
18 | Калибратор специфических белков 5х1 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, С реактивного белка. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | упаковка | 1 | 186200 | 186200 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
19 | Гликолизированный гемоглобин с Гликолизированный гемоглобин с калибратором и контролем 140 опр из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Гликолизированного гемоглобина калибратором и контролем в цельной крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. 140 определений. Закрытая система без произвольных методик. R（Hb）：1×30 mL，R1（HbA1c）：1×30 mL，R2（HbA1c）： 1×12 mL+Calibrator 2×1 mL + Quality control 2×1 mL Pretreatment Solution 1×150 mL. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 1 | 573300 | 573300 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
20 | Ревматоидный фактор II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х11 мл + Calibrator5х0.5 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е | Набор для определения Ревматоидного фактора II с калибратором в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×11 mL и калибратор в оригинальных флаконах. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 2 | 174000 | 348000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
21 | Антистрептолизина О II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х40 мл + Calibrator 1х0.5 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е | Набор для определения Антистрептолизина с калибратором в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1:1х40 мл + R2: 1х40 мл + Calibrator 1х0.5 мл, в оригинальных флаконах. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 1 | 210400 | 210400 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
22 | ТриплКонтроль L: 3х1 мл; H: 3х1 мл (ASO/CRP/RF) из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | ТриплКонтроль L: 3х1 мл; H: 3х1 мл (ASO/CRP/RF), из комплекта Анализатора биохимический автоматический BS-200E с принадлежно-стями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). IFCC Method. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | упаковка | 1 | 353900 | 353900 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
23 | Мультикалибратор 10х3 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Лиофилизат для приготовления 3 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O, GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 10 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | упаковка | 1 | 159200 | 159200 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
24 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е.. | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным нормальным содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | упаковка | 2 | 179500 | 359000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
25 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | упаковка | 2 | 213200 | 426400 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
26 | Мочевина R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Мочевины в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой. 410 определений. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 7 | 19900 | 139300 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
27 | Детергент (1л*1) из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Концентрат для приготовления моющего раствора для кювет на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 1 л. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | шт | 25 | 32200 | 805000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
| ИТОГО |  |  |  |  | 5665763
| Главный врач | Тілеген Г.Ө
| Главный бухгалтер | Иманбекова У.Р
| Экономист | Шардарбекова И.К