Теоретическая часть

Тема: Электрические цепи переменного тока

1. Трехфазные цепи, что это такое и как образуются, как выглядят.  Получение трехфазной ЭДС

(ссылка на ответ- http://www.sonel.ru/ru/biblio/article/eds/

рисунки зарисовать).

2. Схемы соединений трехфазных цепей

(§ 6.4 - способы соединения цепей -  )

3. Назначение нулевого провода, соотношение междуфазного и линейного напряжения и токов.

4. Виды мощностей и коэффициент мощности цепи трехфазного тока.

5. Что изображено на рисунках? И чем отличается переменный ток от постоянного? (схемы зарисовать и ответить на вопросы)

Практическая часть

Легкие задачи:

Записать условие задачи, схему и решение.

Примеры решения - http://electricalschool.info/ecalc/1318-raschet-faznykh-i-linejjnykh-velichin.html

А. Генератор с обмоткой статора, соединенной по представленной на рис., при линейном напряжении 220 В питает током три одинаковые лампы сопротивлением по 133 Ом. Какие напряжение и ток имеет каждая лампа?

Б. Определить схему включения трех ламп, напряжение и ток каждой лампы сопротивлением по 400 Ом, подключенных к питающей сети с линейным напряжением 220 В.

В. Сколько вольт должен показывать вольтметр 1, если вольтметр 2 показывает напряжение 220 В?

Г. Какой ток показывает амперметр 1, если амперметр 2 показывает ток 15 А при соединении в треугольник?

Д.  Какие напряжение и ток будут показывать измерительные приборы 2 и 3, включенные в фазу, если вольтметр 1 показывает 380 В, а сопротивление фазы потребителя 32 Ом?

Сложные задачи:

Задачи уже с решениями, вам только необходимо подставить свои значения (брать значения из скобок красным цветом) и решить их по этому алгоритму сравнить с соседом полученные ответы. При не совпадении результатов задуматься.

Задача 1

Решить задачи, взяв красные значения из скобок.

В сеть переменного тока включены последовательно катушка индуктивностью 3 (4) мГн и активным сопротивлением 20 (15) Ом и конденсатор емкостью 30 (40) мкФ. Напряжение Uc на конденсаторе 50 (50) В. Определите напряжение на зажимах цепи, ток в цепи, напряжение на катушке, активную и реактивную мощность.

Решение задачи начнём с определения тока в цепи, но для этого нужно сначала определить реактивное сопротивление конденсатора.

Как известно, реактивное сопротивление конденсатора зависит от частоты переменного тока (при её увеличении уменьшается, а при её уменьшении увеличивается), следовательно

Ток в цепи находим из соображения, что элементы в цепи соединены последовательно, а значит, ток на конденсаторе и катушке будет одним и тем же.

Следующим шагом мы определяем индуктивное сопротивление и напряжение катушки

Зная активное сопротивление обмотки катушки, можем определить падение напряжения на нем

Теперь, когда мы знаем напряжение на каждом из элементов, мы можем определить напряжение на зажимах цепи, которое будет равно

Активную мощность в данном случае можно определить как мощность, выделяемую на обмотке катушки

Для определения реактивной мощности необходимо для начала определить угол сдвига ϕ

Так как реактивная мощность имеет отрицательное значение, то цепь имеет емкостной характер.

Задача 2

В цепи как показано на схеме, подключены катушка, конденсатор и резисторы. Индуктивность катушки – 15 (20) мГн, емкость конденсатора 20 (20) мкФ, R1=10 (15) Ом, R2=30 (25) Ом. Напряжение источника 100 В, частота 100 Гц. Определить токи в цепи, активную, реактивную и полную мощность в цепи.

Данную задачу удобнее решать с помощью проводимостей, так как катушка и конденсатор соединены параллельно.

Тогда активная проводимость первой ветви равна

Реактивная проводимость первой ветви равна

Полная проводимость первой ветви

Аналогичный расчет произведем для второй ветви содержащей конденсатор

Полная проводимость цепи

Токи в цепи определим зная напряжение и проводимости

Коэффициент мощности определим по формуле

Активная мощность

Реактивная мощность

Полная мощность

Задача 3: Последовательно с катушкой, активное сопротивление которой R1=10 (10) Ом и индуктивность L=0,0318 (0,0320) Гн, включен приемник, обладающий активным сопротивлением R2=1 (1) Ом и емкостью С=796 (788) мкф (рис. I). К цепи приложено переменное напряжение, изменяющееся по закону u=169,8·sin(314·t).

R1

R2

Рис. 1.

Определить: полное сопротивление  цепи, коэффициент мощности цепи, ток в цепи, активную, реактивную и полную мощности, а также построить в масштабе векторную диаграмму.

Как нужно изменить величину емкости, чтобы в цепи наступил резонанс напряжений? Индуктивность катушки остается постоянной.

Решение:

1. Сравнивая закон изменения напряжения о цепи с общим выражением u=UM·sin(ωt) , можно заключить, что амплитуда напряжения UM=169,8 B, а ω=2π·f=314  (1/сек).

Отсюда действующее значение напряжения

U=UM2=169.81.41=120В.

Частота тока

f=ω2π=3142·3.14=50Гц.

2. Индуктивное сопротивление катушки

XL= ωL=2π·f·L=2·3.14·50·0.0318=10 Ом.

3. Емкостное сопротивление конденсатора

XC=106ω·C=106314·796=4Ом.

4. Полное сопротивление цепи

z=(R1+R2)2+(XL−XC)2=(10+1)2+(10−4)2=12.5Ом.

5. Коэффициент мощности цепи

cosϕ=R1+R2z=10+112.5=0.88.φ=28,35ْ

6. Сила тока в цепи

I=Uz=12012.5=9.6A.

7. Активная мощность

P=I2(R1+R2)=9.62(10+1)=1014 Bт.

или

P=U·I·cos φ = 120·9.6·0.88=1014 Вт.

8. Реактивная мощность

Q=I2XL- I2XC=I2(XL-XC)=9.62(10-4)=553 Вар.

или

Q=I·U·sin φ=120·9.6·0.49=553 Вар.

9. Полная мощность

S=I2z=9.62·12.5=1152 ВА

или

S=U·I=120·9.6=1152 BA

или

S=P2+Q2=10142+5532=1152BA.

10. Построение векторной диаграммы начинаем с определения потерь напряжений на каждом сопротивлении:

UR1=I·R1=9.6·10=96(В);

UR2=I·R2=9.6·1=9.6(В);

UL=I·XL=9.6·10=96(В);

UC=I·XC=9.6·4=38.4(В);

UR2

UR1

Рис.2

Затем выбираем масштаб для напряжений (см. рис. 2). Построение диаграммы начинаем с вектора тока I, который откладываем по горизонтали вправо от точки О (рис. 2). Вдоль вектора тока откладываем в принятом масштабе напряжения UR1 и UR2 теряемые в активных сопротивлениях цепи. Эти напряжения совпадают по фазе с током. От конца вектора UR2 откладываем в сторону опережения вектора тока под углом 90° вектор потери напряжения UL в индуктивном сопротивлении. Из конца вектора UL откладываем вектор UC в сторону отставания от вектора тока на угол 90°. Геометрическая сумма четырех векторов равна полному напряжению, приложенному к цепи, т. е.

U=UR1+UR2+UL+UC.

11. Для получения резонанса напряжений необходимо, чтобы   ХC=ХL=10 Ом, тогда 10=1062π·f·C, откуда C=1062π·50·10=318.5мкф. При этом ток в цепи станет I=Uz=12011=10.9A, где z=R1+R2=11Ом.