Электротехника

Теория:

Часть 1

1. Виды и методы электрических измерений (прямые, косвенные, совместные. нулевой, дифференциальный, замещения и совпадения).

(подсказка - http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/828-vidy-i-metody-jelektricheskikh.html )

2. Погрешности измерений.

(подсказка - http://forum220.ru/error-measurement.php )

3. Основные характеристики электроизмерительных приборов.

4. Классификация электроизмерительных приборов.

Часть 2

1. Устройство, назначение, достоинства, недостатки приборов

а. Магнитоэлектрической (пример - http://www.mtomd.info/archives/2327 )

б. Электромагнитной (пример - http://www.mtomd.info/archives/2353 )

в. Электродинамической

г. Электростатической

д. Индукционной систем.

Часть 3

1. Устройство и принцип действия аналоговых электронных приборов.

2. Устройство и принцип действия цифровых электронных приборов.

Часть 4

1. Измерение электрических величин:

а. Тока

б. Напряжения

в. Электрической мощности и энергии

г. Сопротивлений

д. Индуктивностей

е. Емкостей

2. Как измеряются не электрических величины?

(теория -

- http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/877-jelektricheskie-izmerenija.html

- http://electrono.ru/elektroizmeritelnye-pribory-i-metody-izmerenij/105-izmerenie-elektricheskimi-metodami-neelektricheskix-velichin )

а. Индуктивные преобразователи.

б. Электрические термометры сопротивления.

в. Электрические уровнемеры.

г. Электрические манометры.

д. Электрические тахометры.

е. Проволочные преобразователи — тензорезисторы.

Практическая работа 2.1

https://works.doklad.ru/view/tAVBdxGdOac.html

1. Как правильно подключать вольтметр и амперметр в цепь. Зарисовать схемы подключения.

2. Как и для чего подключается шунт к амперметру? Как считаются показания?

3. Как и для чего подключаются добавочные сопротивления вольтметру? Как считаются показания?

4. (http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/1717-shkala-izmeritelnogo-pribora-cena.html )

а. Что такое цена деления прибора?

б. Какая шкала называется нулевой?

в. Классы точности приборов.

г. На какие группы по условиям эксплуатации разделяют приборы? ( https://studfiles.net/preview/5848077/page:5/ )

И как обозначаются эти группы?

( http://tehinfor.ru/s_12/elektro_67.html )

5. Измерение мегаомметром сопротивления изоляции проводов.

а. Где и как используется.

б. Схема подключения.

в. От каких величин зависит сопротивление проводов?

Задачи ( http://tehinfor.ru/s_12/elektro_67.html )

1. Разность между измеренным и действительным значением величины называется абсолютной погрешностью прибора.

Дано I = 9а, а амперметр, включенный в эту цепь, показывает Iизм = 9,05а,

Какова абсолютная погрешность показания прибора ΔA?

2. Приведенной погрешностью прибора γпр называется отношение абсолютной погрешности ΔA к наибольшему значению величины Aмакс, которую можно измерить при данной шкале прибора.

Найти приведенную погрешность для прибора с  ΔA = -0.12 а и Амакс =25 а.

3. Пусть при измерении силы тока I= 6 а в нормальных условиях пользовались амперметром со шкалой 0 — 15 а и он показывал, что сила тока в цепи 6,1 а. Вычислить основную (приведенную) погрешность прибора, характеризующую его точность.

4. Наибольшая сила тока, которую можно измерить данным амперметром, составляет 20 а, а класс точности прибора К = 4.

Определить наибольшую возможную абсолютную погрешность при выполнении измерения в любой точке шкалы.